Медно-алюминиевые радиаторы  KNOCKONWOOD

Базовые цвета – Дуб, бук, клен, зебрано Рабочее давление - 16 атм. Испытательное давление - 22,5 атм. Макс. температура теплоносителя - 110ºС Экспонент - n=1,38 Диаметр труб – 1/2” Гарантия – 30 лет

“Knockonwood” – это первый в мире отопительный прибор с деревянным кожухом. Прибор изготавливается в настенном варианте и имеет 7 разных цветовых решений. Диапазон размеров: по высоте от 30см до 80см; по длине от 60 до 220см. Как и все другие приборы семейства Low H2O “Knockonwood” содержит небольшое количество теплоносителя, и эффективно работает даже при низкой температуре воды. Благодаря высокой теплопроводности составляющих материалов и малой тепловой инерционности, он обеспечивает быстрый и эффективный обогрев помещения. Вследствие естественной конвекции, достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. При температуре теплоносителя 90ºС максимальная температура поверхности навесной панели “Knockonwood” составляет менее 43ºС, что полностью предотвращает ожоги при контакте. Этот прибор можно ставить в непосредственной близости от электронных приборов, кожаной и деревянной мебели. Даже при высоких температурах теплоносителя, он совершенно безопасен и соответствует требованиям наиболее строгих норм и стандартов.

В данном прайс-листе содержится базовая информация, более подробную  информацию Вы можете  найти в нашем каталоге «JAGA 2007».

| Модель | Теплоотдача (75/65/20˚С), Ватт | Размеры, мм | Цена, EURO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота | Длина | Ширина |  |
| KNOCKONWOOD (настенная) | 660 | 550 | 600 | 128 | 566 |
|  | 880 | 550 | 800 | 128 | 630 |
|  | 1100 | 550 | 1000 | 128 | 730 |
|  | 1320 | 550 | 1200 | 128 | 852 |
|  | 1540 | 550 | 1400 | 128 | 958 |
|  | 1980 | 550 | 1800 | 128 | 1063 |
|  | 2420 | 550 | 2200 | 128 | 1227 |
|  | 1001 | 550 | 600 | 178 | 602 |
|  | 1335 | 550 | 800 | 178 | 676 |
|  | 1669 | 550 | 1000 | 178 | 790 |
|  | 2003 | 550 | 1200 | 178 | 780 |
|  | 2337 | 550 | 1400 | 178 | 1036 |
|  | 3004 | 550 | 1800 | 178 | 1164 |

Радиаторы LOW H2O - это безопасное, экономичное, комфортное, здоровое, красивое тепло

# Text boxes

Киев, ул. Раисы Окипной, 8; тел.: (050)151-38-72; E-mail: severin2005@ukr.net ; www.termoros.com.ua

1 ноября 2010 г.

# Терморос  Украина

Отопительное оборудование бельгийской фирмы “JAGA”

Терморос

Киев, ул. Раисы Окипной, 8; тел.: (050)151-38-72; E-mail: severin2005@ukr.net ; www.termoros.com.ua